# Оголошення

по проведення процедури відкритих торгів

(у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України

№ 1178 від 12.10.2022 р., зі змінами)

# на придбання Комплектів лабораторних меблів

1. Найменування Замовника: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

2.  Категорія Замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

3. Місцезнаходження Замовника: 25030, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25575003

5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): уповноважена особа – провідний фахівець з публічних закупівель Кіровоградського НДЕКЦ МВС ІГУМЕНЦОВА Наталія Василівна, +380996663499, levanata@ukr.net.

6. Головний розпорядник коштів: МВС України

7. Джерело фінансування закупівлі: кошти  Державного бюджету України

8. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: zakupki.prom.ua

9. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: ndekc-kirovograd.org.ua

10. Інформація про предмет закупівлі:

10.1 Вид предмета закупівлі: товар

10.2. Назва предмета закупівлі: «Комплекти лабораторних меблів»

10.3. Код за Єдиним закупівельним словником:                                                                                      ДК 021:2015: 30230000-0 Лабораторні меблі

10.4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик:

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення зберігання об’єктів дослідження |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 1.1 | Шафа для зберігання об’єктів дослідження – 4 шт. | наявність |  |
| 1.1 | Корпус шафи для зберігання об’єктів дослідження виготовлений з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.2 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.3 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.4 | Шафа обладнана чотирма регульованими полицями всередині. | відповідність |  |
| 1.5 | Шафа обладнана двома металевими дверцятами з замком. | відповідність |  |
| 1.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 800х500х1800. | відповідність |  |
| 1.2 | Стелаж лабораторний – 3 шт. | наявність |  |
| 2.1 | Стелаж лабораторний повинен бути розбірний: 4 стійки, 5 регульованих полиць. | відповідність |  |
| 2.2 | Матеріал: метал, пофарбований епокси-поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень | відповідність |  |
| 2.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 2.4 | Полки: листова сталь товщиною 1 мм, з додатковим ребром жорсткості. | відповідність |  |
| 2.5 | Стійки: листова сталь товщиною 2 мм. | відповідність |  |
| 2.6 | Крок регулювання полиць 60 мм. | відповідність |  |
| 2.7 | Кріплення: болтове 8 куточків, 24 к-та кріплення. | відповідність |  |
| 2.8 | Максимальне навантаження на полицю: 150 кг. | відповідність |  |
| 2.9 | Максимальна загальне навантаження на стелаж 800 кг. | відповідність |  |
| 2.10 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х600х1920. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення очищення води та приготування розчинів |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 2.1 | Стіл-мийка лабораторна одинарна – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі стола-мийки - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Корпус стола-мийки виготовлений з листової сталі товщиною 0,8 – 1,2 мм. | відповідність |  |
| 1.3 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.5 | Підвісна тумба обладнана двома дверима зі спеціальними петлями повного відкривання 270 °. | відповідність |  |
| 1.6 | Двері тумби вгорі мають скіс під кутом 45 °. | відповідність |  |
| 1.7 | Дно в тумбах з'ємне (для зручності підвода комунікацій з підлоги). | відповідність |  |
| 1.8 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.9 | Стіл-мийка комплектується однією раковиною з поліпропілену, Італія (р-ри: 400х400х300 мм) – встановлена ліворуч; | відповідність |  |
| 1.10 | Раковина обладнана системою захисту від переливу. | відповідність |  |
| 1.11 | Стіл-мийка комплектується спеціальним хімічно стійким змішувачем для гарячої та холодної води, FAR (Італія) або BROEN (Данія). | відповідність |  |
| 1.12 | Стіл-мийка комплектується сифоном c гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжиною 800 мм) для підключення до каналізації. | відповідність |  |
| 1.13 | Стіл-мийка комплектується: гнучкими шлангами (довжиною 1000 мм) для підключення до мережі водопостачання. | відповідність |  |
| 1.14 | Матеріал робочої поверхні стола-мийки: хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Durcon товщиною 16 мм з бортиком із полімерного матеріалу висотою 7 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 1.15 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х900. | відповідність |  |
| 2.2 | Надбудова під дистилятор – 1 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі надбудови під дистилятор – зварний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм), пофарбованих епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 2.2 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 2.3 | Варіант виконання – настільна. Кріпиться болтами до каркасу стола-мийки. | відповідність |  |
| 2.4 | Матеріал робочої поверхні полиці: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. | відповідність |  |
| 2.5 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х400х500. | відповідність |  |
| 2.3 | Стіл лабораторний пристінний – 2 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 3.2 | Стіл обладнаний двома лицьовими і двома бічними екранами, виготовленими з листової сталі товщиною 0,8 – 1 мм. | відповідність |  |
| 3.3 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 3.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 3.5 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 3.6 | З'ємний лицьовий екран, забезпечує доступ до необхідних комунікацій і обладнаний пластиковими засувками. | відповідність |  |
| 3.7 | Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не більше 350 кгс/м². | відповідність |  |
| 3.8 | Матеріал робочої поверхні столу: суцільний хімічно стійкий HPL пластик SPC bu DURCON товщиною 16 мм без бортику, або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 3.9 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 2.4 | Тумба підвісна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі тумби підвісної - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Комплектується кріпленням для підвішування до каркаса столів лабораторних заввишки 900 мм. | відповідність |  |
| 4.5 | Виконання: 2 дверей зі спеціальними петлями повного відкривання 270 °, 1 регульована полиця всередині. Двері вгорі мають скіс під кутом 45 °. | відповідність |  |
| 4.6 | Виконання: без задньої стінки (задня стінка - лицьовий екран столу). | відповідність |  |
| 4.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х670. | відповідність |  |
| 2.5 | Стіл для аналітичних ваг – 1 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі столу для ваг - подвійний зварний металевий каркас, виготовлений зі сталевих квадратних труб (перетином 50х25х2 мм. та 25х25х2 мм.), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 5.2 | Корпус столу виготовлений із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 5.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 5.5 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 5.6 | В якості робочої поверхні, на яку встановлені ваги, використовується плита з натурального полірованого граніту (розмірами 450х500х60 мм), встановлена на антивібраційних демпферах. | відповідність |  |
| 5.7 | Додаткові антивібраційні властивості столу надає баласт вагою 60 кг (30+30), розміщений в боковинах столу. | відповідність |  |
| 5.8 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матерал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 5.9 | Габарити (ДхГхВ), мм: 750х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення виділення ДНК (сліди) |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 3.1 | Стіл лабораторний посилений – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 1.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 1.8 | Додатково стіл комплектується блоком з двома розетками | наявність |  |
| 1.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 1.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 1.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 1.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 3.2 | Тумба викотна лабораторна – 1 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 2.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 2.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 2.4 | Виконання: 2 дверей, 1 регульована полиця всередині. | відповідність |  |
| 2.5 | На дверях встановлено замок. | відповідність |  |
| 2.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х800. | відповідність |  |
| 3.3 | Стіл лабораторний посилений – 2 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 3.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 3.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 3.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 3.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 3.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 3.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х750х750 (для роботи сидячи). | відповідність |  |
| 3.8 | Додатково кожен стіл комплектується двома блоками з двома розетками кожен. | наявність |  |
| 3.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 3.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 3.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 3.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 3.13 | Додатково один стіл комплектується стільцем лабораторним. | наявність |  |
| 3.14 | Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | відповідність |  |
| 3.15 | Обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості сірого кольору (RAL 7040). | відповідність |  |
| 3.16 | Обладнаний стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 3.17 | Обладнаний регульованою спинкою. | відповідність |  |
| 3.18 | Обладнаний роликовими опорами. | відповідність |  |
| 3.19 | Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. | відповідність |  |
| 3.20 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. | відповідність |  |
| 3.21 | Розміри сидіння: ширина 460 мм, глибина 440 мм. | відповідність |  |
| 3.22 | Підніжка: хромований метал 450 мм, з регулюванням. | відповідність |  |
| 3.23 | Основа: хромований метал, діаметр 640 мм. | відповідність |  |
| 3.4 | Надбудова сервісна для стола лабораторного – 1 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі надбудови сервісної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм). | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.5 | Варіант виконання – пристінний. | відповідність |  |
| 4.6 | Надбудова комплектується двома полицями. | відповідність |  |
| 4.7 | Матеріал робочої поверхні полиць: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. | відповідність |  |
| 4.8 | Надбудова комплектується одним світлодіодним світильником (IP 20) на нижній полиці потужністю 18W довжиною 1200 мм з вимикачем. | відповідність |  |
| 4.9 | Надбудова комплектується світлозахисною панеллю для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу. | відповідність |  |
| 4.10 | Надбудова комплектується електричним кабелем довжиною 2500 мм з євровилкою. | відповідність |  |
| 4.11 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х270х900. | відповідність |  |
| 3.5 | Тумба викотна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 5.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 5.4 | Виконання: 3 висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 5.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 5.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х620. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення виділення ДНК (кістки) |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 4.1 | Стіл лабораторний посилений – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 1.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 1.8 | Додатково стіл комплектується блоком з двома розетками | наявність |  |
| 1.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 1.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 1.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 1.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 4.2 | Тумба викотна лабораторна – 1 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 2.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 2.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 2.4 | Виконання: 2 дверей, 1 регульована полиця всередині. | відповідність |  |
| 2.5 | На дверях встановлено замок. | відповідність |  |
| 2.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х800. | відповідність |  |
| 4.3 | Стіл лабораторний посилений – 2 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 3.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 3.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 3.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 3.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 3.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 3.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х750х750 (для роботи сидячи). | відповідність |  |
| 3.8 | Додатково кожен стіл комплектується двома блоками з двома розетками кожен. | наявність |  |
| 3.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 3.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 3.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 3.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 3.13 | Додатково один стіл комплектується стільцем лабораторним. | наявність |  |
| 3.14 | Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | відповідність |  |
| 3.15 | Обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості сірого кольору (RAL 7040). | відповідність |  |
| 3.16 | Обладнаний стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 3.17 | Обладнаний регульованою спинкою. | відповідність |  |
| 3.18 | Обладнаний роликовими опорами. | відповідність |  |
| 3.19 | Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. | відповідність |  |
| 3.20 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. | відповідність |  |
| 3.21 | Розміри сидіння: ширина 460 мм, глибина 440 мм. | відповідність |  |
| 3.22 | Підніжка: хромований метал 450 мм, з регулюванням. | відповідність |  |
| 3.23 | Основа: хромований метал, діаметр 640 мм. | відповідність |  |
| 4.4 | Надбудова сервісна для стола лабораторного – 1 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі надбудови сервісної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм). | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.5 | Варіант виконання – пристінний. | відповідність |  |
| 4.6 | Надбудова комплектується двома полицями. | відповідність |  |
| 4.7 | Матеріал робочої поверхні полиць: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. | відповідність |  |
| 4.8 | Надбудова комплектується одним світлодіодним світильником (IP 20) на нижній полиці потужністю 18W довжиною 1200 мм з вимикачем. | відповідність |  |
| 4.9 | Надбудова комплектується світлозахисною панеллю для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу. | відповідність |  |
| 4.10 | Надбудова комплектується електричним кабелем довжиною 2500 мм з євровилкою. | відповідність |  |
| 4.11 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х270х900. | відповідність |  |
| 4.5 | Тумба викотна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 5.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 5.4 | Виконання: 3 висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 5.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 5.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х620. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення виділення ДНК (зразки) |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 5.1 | Стіл лабораторний посилений – 2 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 1.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 1.8 | Додатково кожен стіл комплектується блоком з двома розетками | наявність |  |
| 1.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 1.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 1.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 1.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 5.2 | Тумба викотна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 2.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 2.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 2.4 | Виконання: 2 дверей, 1 регульована полиця всередині. | відповідність |  |
| 2.5 | На дверях встановлено замок. | відповідність |  |
| 2.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х800. |  |  |
| 5.3 | Стіл лабораторний посилений – 2 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 3.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 3.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 3.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 3.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 3.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 3.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х750х750 (для роботи сидячи). | відповідність |  |
| 3.8 | Додатково кожен стіл комплектується двома блоками з двома розетками кожен. | наявність |  |
| 3.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 3.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 3.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 3.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 3.13 | Додатково один стіл комплектується стільцем лабораторним. | наявність |  |
| 3.14 | Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | відповідність |  |
| 3.15 | Обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості сірого кольору (RAL 7040). | відповідність |  |
| 3.16 | Обладнаний стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 3.17 | Обладнаний регульованою спинкою. | відповідність |  |
| 3.18 | Обладнаний роликовими опорами. | відповідність |  |
| 3.19 | Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. | відповідність |  |
| 3.20 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. | відповідність |  |
| 3.21 | Розміри сидіння: ширина 460 мм, глибина 440 мм. | відповідність |  |
| 3.22 | Підніжка: хромований метал 450 мм, з регулюванням. | відповідність |  |
| 3.23 | Основа: хромований метал, діаметр 640 мм. | відповідність |  |
| 5.4 | Надбудова сервісна для стола лабораторного – 1 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі надбудови сервісної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм). | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.5 | Варіант виконання – пристінний. | відповідність |  |
| 4.6 | Надбудова комплектується двома полицями. | відповідність |  |
| 4.7 | Матеріал робочої поверхні полиць: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. | відповідність |  |
| 4.8 | Надбудова комплектується одним світлодіодним світильником (IP 20) на нижній полиці потужністю 18W довжиною 1200 мм з вимикачем. | відповідність |  |
| 4.9 | Надбудова комплектується світлозахисною панеллю для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу. | відповідність |  |
| 4.10 | Надбудова комплектується електричним кабелем довжиною 2500 мм з євровилкою. | відповідність |  |
| 4.11 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х270х900. | відповідність |  |
| 5.5 | Тумба викотна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 5.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 5.4 | Виконання: 3 висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 5.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 5.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х620. | відповідність |  |
| 5.6 | Шафа для лабораторного одягу – 1 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі шафи для посуду - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 5.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Шафа встановлена на металевий подіум висотою 170 мм, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм). | відповідність |  |
| 5.4 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 5.5 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 5.6 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 5.7 | Шафа обладнана вертикальною перегородкою, що розділяє шафу на дві секції. Одна секція - обладнана полицею для головних уборів і штангою для одягу; друга секція – з чотирма полицями. | відповідність |  |
| 5.8 | Двері обладнані замками. | відповідність |  |
| 5.9 | Габарити (ДхГхВ), мм: 800х500х1920. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення Оглядова (кістки) |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 6.1 | Стіл-мийка лабораторна одинарна – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі стола-мийки - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Корпус стола-мийки виготовлений з листової сталі товщиною 0,8 – 1,2 мм. | відповідність |  |
| 1.3 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.5 | Підвісна тумба обладнана двома дверима зі спеціальними петлями повного відкривання 270 °. | відповідність |  |
| 1.6 | Двері тумби вгорі мають скіс під кутом 45 °. | відповідність |  |
| 1.7 | Дно в тумбах з'ємне (для зручності підвода комунікацій з підлоги). | відповідність |  |
| 1.8 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.9 | Стіл-мийка комплектується вварною раковиною з нержавіючої сталі товщиною 1,2 мм (500х400х300 мм) - встановлена праворуч. | відповідність |  |
| 1.10 | Раковина обладнана системою захисту від переливу. | відповідність |  |
| 1.11 | Стіл-мийка комплектується спеціальним хімічно стійким змішувачем для гарячої та холодної води, FAR (Італія) або BROEN (Данія). | відповідність |  |
| 1.12 | Стіл-мийка комплектується сифоном c гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжиною 800 мм) для підключення до каналізації. | відповідність |  |
| 1.13 | Стіл-мийка комплектується: гнучкими шлангами (довжиною 1000 мм) для підключення до мережі водопостачання. | відповідність |  |
| 1.14 | Матеріал робочої поверхні стола-мийки: нержавіюча сталь AISI 304 з гнутим безшовним бортиком з трьох сторін і каплевідбійником 100 мм позаду. | відповідність |  |
| 1.15 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х900. | відповідність |  |
| 6.2 | Стіл лабораторний пристінний – 1 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 2.2 | Стіл обладнаний двома лицьовими і двома бічними екранами, виготовленими з листової сталі товщиною 0,8 – 1 мм. | відповідність |  |
| 2.3 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 2.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 2.5 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 2.6 | З'ємний лицьовий екран, забезпечує доступ до необхідних комунікацій і обладнаний пластиковими засувками. | відповідність |  |
| 2.7 | Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не більше 350 кгс/м². | відповідність |  |
| 2.8 | Матеріал робочої поверхні столу: нержавіюча сталь AISI 304 з бортиком висотою 8 мм. | відповідність |  |
| 2.9 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 2.10 | Додатково стіл комплектується стільцем лабораторним. | наявність |  |
| 2.11 | Призначений для роботи за столами висотою 850-900 мм. | відповідність |  |
| 2.12 | Обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості чорног кольору. | відповідність |  |
| 2.13 | Обладнаний збільшеним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 2.14 | Обладнаний кільцевою підставкою для ніг. | відповідність |  |
| 2.15 | Обладнаний регульованою спинкою. | відповідність |  |
| 2.16 | Обладнаний роликовими опорами. | відповідність |  |
| 2.17 | Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. | відповідність |  |
| 2.18 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. | відповідність |  |
| 2.19 | Розміри сидіння: ширина 400 мм, глибина 420 мм. | відповідність |  |
| 2.20 | Основа: чорний поліамід зі скловолокном, діаметр 600 мм | відповідність |  |
| 6.3 | Тумба підвісна лабораторна – 1 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі тумби підвісної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 3.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 3.3 | Комплектується кріпленням для підвішування до каркаса столів лабораторних заввишки 900 мм. | відповідність |  |
| 3.4 | Виконання: двосекційна, ліворуч – двоє дверцят, 1 регульована полиця всередині; праворуч - 4 висувні шухляди. | відповідність |  |
| 3.5 | Виконання: без задньої стінки (задня стінка - лицьовий екран столу). | відповідність |  |
| 3.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х520х670. | відповідність |  |
| 6.4 | Надбудова сервісна для стола лабораторного – 1 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі надбудови сервісної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм). | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.5 | Варіант виконання – пристінний. | відповідність |  |
| 4.6 | Надбудова комплектується двома полицями. | відповідність |  |
| 4.7 | Матеріал робочої поверхні полиць: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. | відповідність |  |
| 4.8 | Надбудова комплектується одним світлодіодним світильником (IP 20) на нижній полиці потужністю 18W довжиною 1200 мм з вимикачем. | відповідність |  |
| 4.9 | Надбудова комплектується світлозахисною панеллю для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу. | відповідність |  |
| 4.10 | Надбудова комплектується електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. | відповідність |  |
| 4.11 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х270х900. | відповідність |  |
| 6.5 | Стіл лабораторний посилений – 2 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 5.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 5.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 5.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 5.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 5.6 | Матеріал робочої поверхні столу: нержавіюча сталь AISI 304 з бортиком висотою 8 мм. | відповідність |  |
| 5.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 5.8 | Додатково кожен стіл комплектується табуретом лабораторним. | наявність |  |
| 5.9 | Табурет лабораторний поворотний з опорою для ніг. Призначений для роботи за столами висотою 850-920 мм. | відповідність |  |
| 5.10 | Обладнаний сидінням підвищеної хімічної стійкості чорного кольору. | відповідність |  |
| 5.11 | Обладнаний збільшеним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 5.12 | Обладнаний кільцевою підставкою для ніг. | відповідність |  |
| 5.13 | Обладнаний шарнірними опорами. | відповідність |  |
| 5.14 | Матеріал сидіння: суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання і чистячих засобів. | відповідність |  |
| 5.15 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 550-740 мм. | відповідність |  |
| 5.16 | Розміри сидіння: 330 мм в діаметрі. | відповідність |  |
| 5.17 | Підніжка: хромований метал 450 мм, без регулювання. | відповідність |  |
| 6.6 | Шафа лабораторна витяжна – 1 шт. | наявність |  |
| 6.1 | Шафа витяжна призначена для захисту оператора від токсичних продуктів реакції в лабораторії, які можуть завдати шкоди здоров'ю. | відповідність |  |
| 6.2 | В основі шафи витяжної посилений металевий каркас, виготовлений з труб 60х30х2 мм. | відповідність |  |
| 6.3 | Корпус шафи та внутрішня робоча зона виконана з листової сталі. Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень | відповідність |  |
| 6.4 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 6.5 | Оглядовість робочої зони збільшена - скло встановлено спереду на всю висоту фасаду верхньої частини шафи. | відповідність |  |
| 6.6 | У верхній частині витяжної шафи встановлений підйомний захисний екран з безпечним протиударним склом «ТРИПЛЕКС». | відповідність |  |
| 6.7 | Екран з'єднаний з противагами, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті до 650 мм. | відповідність |  |
| 6.8 | Кріплення на напрямних всередині робочої зони захищені від контакту з зовнішнім середовищем. | відповідність |  |
| 6.9 | Стільниця: нержавіюча сталь AISI 304 з бортиком висотою 8 мм. | відповідність |  |
| 6.10 | На всю довжину шафи в робочій зоні встановлені панелі, призначені для утворення рівномірних повітряних потоків і видалення з робочої зони легких і важких випарів. | відповідність |  |
| 6.11 | Для зручності миття та обслуговування шафи панелі знімні. | відповідність |  |
| 6.12 | Металевий патрубок з полімерним покриттям діаметром 200 мм встановлюється у верхній частині шафи для підключення до центральної витяжної системи. | відповідність |  |
| 6.13 | Нижня частина шафи без тумб, обладнана лицьовими і бічними екранами з листової сталі. Знімний лицьовій екран забезпечує доступ до необхідних комунікацій і обладнаний засувками. | відповідність |  |
| 6.14 | Висота стільниці від підлоги 900 мм. | відповідність |  |
| 6.15 | Для компенсації нерівностей підлоги шафа має регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 6.16 | Вологозахищений світлодіодний світильник (IP 65) потужністю 20W для освітлення робочої зони, встановлений за її межами. | відповідність |  |
| 6.17 | Шафа обладнана 3-ма розетками на боковій панелі ліворуч (220В, з закритим корпусом IP 44, європейського виробництва). | відповідність |  |
| 6.18 | Шафа обладнана диференційним автоматом 16А. | відповідність |  |
| 6.19 | Шафа обладнана двох клавішним вимикачем освітлення та бактерицидної лампи. | відповідність |  |
| 6.20 | Шафа обладнана бактерицидою лампою, встановленою в середині робочої зони. | відповідність |  |
| 6.21 | Шафа обладнана електричним кабелем довжиною 2500 мм. | відповідність |  |
| 6.22 | Усі комплектуючі встановлюються за межами робочої зони. | відповідність |  |
| 6.23 | Максимальна сумарна потужність обладнання для підключення - 3 кВт. | відповідність |  |
| 6.24 | Шафа поставляється в напіврозібраному вигляді з ДВОХ ЧАСТИН - верхньої та нижньої. | відповідність |  |
| 6.25 | Габарити робочої зони (ДхГхВ), мм: 1495(1290)х672(633)х1060. | відповідність |  |
| 6.27 | Габарити шафи (ДхГхВ), мм: 1500x750x2100. | відповідність |  |
| 6.7 | Тумба викотна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 7.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 7.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 7.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 7.4 | Виконання: чотири висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 7.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 7.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х800. | відповідність |  |
| 6.8 | Шафа для лабораторного одягу – 1 шт. | наявність |  |
| 6.1 | В основі шафи для одягу - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 6.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 6.3 | Шафа встановлена на металевий подіум висотою 170 мм, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм). | відповідність |  |
| 6.4 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 6.5 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 6.6 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 6.7 | Шафа обладнана вертикальною перегородкою, що розділяє шафу на дві секції. Одна секція - обладнана полицею для головних уборів і штангою для одягу; друга секція – з чотирма полицями. | відповідність |  |
| 6.8 | Двері обладнані замками. | відповідність |  |
| 6.9 | Габарити (ДхГхВ), мм: 800х500х1920. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення Оглядова (зразки та сліди) |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 7.1 | Шафа для зберігання об’єктів дослідження – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | Корпус шафи для зберігання об’єктів дослідження виготовлений з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.2 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.3 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.4 | Шафа обладнана шістьма чарунками. | відповідність |  |
| 1.5 | Шафа обладнана шістьма металевими дверцятами з замком. | відповідність |  |
| 1.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 800х500х1800. | відповідність |  |
| 7.2 | Шафа для зберігання об’єктів дослідження – 1 шт. | наявність |  |
| 2.1 | Корпус шафи для зберігання об’єктів дослідження виготовлений з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 2.2 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 2.3 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 2.4 | Шафа обладнана дванадцятьма чарунками. | відповідність |  |
| 2.5 | Шафа обладнана дванадцятьма металевими дверцятами з замком. | відповідність |  |
| 2.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 800х500х1800. | відповідність |  |
| 7.3 | Стіл лабораторний посилений – 2 шт | наявність |  |
| 3.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 3.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 3.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 3.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 3.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 3.6 | Матеріал робочої поверхні столу: нержавіюча сталь AISI 304 з бортиком висотою 8 мм. | відповідність |  |
| 3.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 3.8 | Додатково кожен стіл комплектується табуретом лабораторним. | наявність |  |
| 3.9 | Табурет лабораторний поворотний з опорою для ніг. Призначений для роботи за столами висотою 850-920 мм. | відповідність |  |
| 3.10 | Обладнаний сидінням підвищеної хімічної стійкості чорного кольору. | відповідність |  |
| 3.11 | Обладнаний збільшеним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 3.12 | Обладнаний кільцевою підставкою для ніг. | відповідність |  |
| 3.13 | Обладнаний шарнірними опорами. | наявність |  |
| 3.14 | Матеріал сидіння: суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання і чистячих засобів. | відповідність |  |
| 3.15 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 550-740 мм. | відповідність |  |
| 3.16 | Розміри сидіння: 330 мм в діаметрі. | відповідність |  |
| 3.17 | Підніжка: хромований метал 450 мм, без регулювання. | відповідність |  |
| 7.4 | Тумба викотна лабораторна – 2 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 4.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 4.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 4.4 | Виконання: чотири висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 4.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 4.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х800. | відповідність |  |
| 7.5 | Стіл лабораторний острівний – 1 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі столу лабораторного острівного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 5.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 5.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 5.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 5.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 5.6 | Матеріал робочої поверхні столу: нержавіюча сталь AISI 304 з бортиком висотою 8 мм. | відповідність |  |
| 5.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х1500х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 5.8 | Додатково стіл комплектується блоком з чотирма розетками | наявність |  |
| 5.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані чотири розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 5.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 5.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 5.12 | Кріпится під каркасом стола острівного. | відповідність |  |
| 5.13 | Габарити (ШхГхВ), мм: 360х80х120. | відповідність |  |
| 7.6 | Шафа для лабораторного одягу – 1 шт. | наявність |  |
| 6.1 | В основі шафи для одягу - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 6.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 6.3 | Шафа встановлена на металевий подіум висотою 170 мм, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм). | відповідність |  |
| 6.4 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 6.5 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 6.6 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 6.7 | Шафа обладнана вертикальною перегородкою, що розділяє шафу на дві секції. Одна секція - обладнана полицею для головних уборів і штангою для одягу; друга секція – з чотирма полицями. | відповідність |  |
| 6.8 | Двері обладнані замками. | відповідність |  |
| 6.9 | Габарити (ДхГхВ), мм: 800х500х1920. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для складського приміщення |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 8.1 | Шафа для лабораторного посуду – 2 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі шафи для посуду - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 1.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 1.3 | Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.4 | Шафа обладнана внизу – 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової плити, 1 регульованою полицею всередині; | відповідність |  |
| 1.5 | Шафа обладнана 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової плити, кожне відділення - 2 регульованими полицями всередині. | відповідність |  |
| 1.6 | Верхні та нижні двері обладнані замками. | відповідність |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х1920. | відповідність |  |
| 8.2 | Стелаж лабораторний – 2 шт. | наявність |  |
| 2.1 | Стелаж лабораторний повинен бути розбірний: 4 стійки, 5 регульованих полиць. | відповідність |  |
| 2.2 | Матеріал: метал, пофарбований епокси-поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень | відповідність |  |
| 2.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 2.4 | Полки: листова сталь товщиною 1 мм, з додатковим ребром жорсткості. | відповідність |  |
| 2.5 | Стійки: листова сталь товщиною 2 мм. | відповідність |  |
| 2.6 | Крок регулювання полиць 60 мм. | відповідність |  |
| 2.7 | Кріплення: болтове 8 куточків, 24 к-та кріплення. | відповідність |  |
| 2.8 | Максимальне навантаження на полицю: 150 кг. | відповідність |  |
| 2.9 | Максимальна загальне навантаження на стелаж 800 кг. | відповідність |  |
| 2.10 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х600х1920. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення проведення ПЛР |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 9.1 | Стіл лабораторний посилений – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 1.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 1.6 | Матеріал робочої поверхні стола: хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Durcon товщиною 16 мм без бортика або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х750 (для роботи сидячи). | відповідність |  |
| 1.8 | Додатково один стіл комплектується стільцем лабораторним. | наявність |  |
| 1.9 | Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | відповідність |  |
| 1.10 | Обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості сірого кольору (RAL 7040). | відповідність |  |
| 1.11 | Обладнаний стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 1.12 | Обладнаний регульованою спинкою. | відповідність |  |
| 1.13 | Обладнаний роликовими опорами. | відповідність |  |
| 1.14 | Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. | відповідність |  |
| 1.15 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. | відповідність |  |
| 1.16 | Розміри сидіння: ширина 460 мм, глибина 440 мм. | відповідність |  |
| 1.17 | Підніжка: хромований метал 450 мм, з регулюванням. | відповідність |  |
| 1.18 | Основа: хромований метал, діаметр 640 мм. | відповідність |  |
| 9.2 | Тумба викотна лабораторна – 1 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 2.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 2.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 2.4 | Виконання: 3 висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 2.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 2.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 450х520х620. | відповідність |  |
| 9.3 | Стіл лабораторний пересувний – 1 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі стола пересувного – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 та 25х25х2 мм). | відповідність |  |
| 3.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 3.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 3.4 | Встановлюється на посилених гумованих роликах з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 3.5 | Стіл пересувний виготовляється з накладною стільницею. | відповідність |  |
| 3.6 | Матеріал робочої поверхні столу і полиці: суцільний хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Durcon товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 3.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х750 (низький). | відповідність |  |
| 9.4 | Стіл лабораторний пристінний – 1 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином 25х25х2 ммю | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 4.5 | Для збільшення жорсткості столу позаду встановлюється: знизу - перемичка з труби, вгорі - екран з листової сталі товщиною 1,5 мм і висотою 150 мм. | відповідність |  |
| 4.6 | Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 250 кгс / м2. | відповідність |  |
| 4.7 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (основа - вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм, всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 4.8 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х900 (для роботи стоячи). | відповідність |  |
| 9.5 | Тумба викотна лабораторна – 1 шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 5.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 5.4 | Виконання: 1 дверцята (ліві), 1 регульована полиця всередині. | відповідність |  |
| 5.5 | На дверку встановлено замок. | відповідність |  |
| 5.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х800. | відповідність |  |

| Найменування |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплект лабораторних меблів для приміщення Приладова |  |  | 1 комплект. |
| № п/п | Технічні вимоги | Параметри | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| 10.1 | Стіл лабораторний пересувний – 1 шт. | наявність |  |
| 1.1 | В основі стола пересувного – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 та 25х25х2 мм). | відповідність |  |
| 1.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 1.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 1.4 | Встановлюється на посилених гумованих роликах з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 1.5 | Стіл пересувний виготовляється з накладною стільницею. | відповідність |  |
| 1.6 | Матеріал робочої поверхні столу і полиці: суцільний хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Durcon товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х900 (високий). | відповідність |  |
| 10.2 | Стіл лабораторний посилений – 4 шт. | наявність |  |
| 2.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 2.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 2.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 2.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 2.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 2.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 2.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х750 (для роботи сидячи). | відповідність |  |
| 2.8 | Додатково кожен стіл комплектується двома блоками з двома розетками кожен. | наявність |  |
| 2.9 | В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки європейського виробництва (ABB, Mennekes, Legrand) 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. | відповідність |  |
| 2.10 | Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. | відповідність |  |
| 2.11 | У комплекті кабель довжиною 2500 мм з євро виделкою. | відповідність |  |
| 2.12 | Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. | відповідність |  |
| 2.13 | Додатково кожен стіл комплектується стільцем лабораторним пересувним. | наявність |  |
| 2.14 | Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | відповідність |  |
| 2.15 | Обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості чорног кольору. | відповідність |  |
| 2.16 | Обладнаний стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). | відповідність |  |
| 2.17 | Обладнаний регульованою спинкою. | відповідність |  |
| 2.18 | Обладнаний роликовими опорами. | відповідність |  |
| 2.19 | Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. | відповідність |  |
| 2.20 | Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. | відповідність |  |
| 2.21 | Розміри сидіння: ширина 400 мм, глибина 420 мм. | відповідність |  |
| 2.22 | Основа: чорний поліамід зі скловолокном, діаметр 600 мм | відповідність |  |
| 2.23 | Додатково кожен стіл комплектується стільцем лабораторним стаціонарним. | наявність |  |
| 2.24 | Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | відповідність |  |
| 2.25 | Обладнаний м'якими профільованими сидінням і спинкою зі шкірозамінника чорного кольору. | відповідність |  |
| 2.26 | Обладнаний металевою рамою з пластиковими заглушками. | відповідність |  |
| 2.27 | Матеріал оббивки сидіння/спинки: шкірзамінник, щільність 380 г/м2, легко миється і витримує обробку дезінфікуючими засобами | відповідність |  |
| 2.28 | Розміри сидіння: ширина 470 мм, глибина 410 мм. | відповідність |  |
| 2.29 | Максимальне навантаження: 100 кг. | відповідність |  |
| 2.30 | Каркас: металевий, пофарбований в чорний колір. | відповідність |  |
| 2.31 | Габарити (ДхГхВ): 545х600х810 мм. | відповідність |  |
| 10.3 | Тумба викотна лабораторна – 4 шт. | наявність |  |
| 3.1 | В основі тумби викотної - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 3.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 3.3 | Встановлюється на посилені, гумовані роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. | відповідність |  |
| 3.4 | Виконання: 3 висувних ящики з кульковими направляючими повного висування. | відповідність |  |
| 3.5 | На верхньому ящику встановлено замок. | відповідність |  |
| 3.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х620. | відповідність |  |
| 10.4 | Стіл лабораторний посилений – 1 шт. | наявність |  |
| 4.1 | В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм). | відповідність |  |
| 4.2 | Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. | відповідність |  |
| 4.3 | Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування. | відповідність |  |
| 4.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 4.5 | Стіл виготовленний в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². | відповідність |  |
| 4.6 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. або інший матеріал з аналогічними властивостями. | відповідність |  |
| 4.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 750х750х750 (для роботи сидячи). | відповідність |  |
| 10.5 | Шафа для лабораторного посуду – 1шт. | наявність |  |
| 5.1 | В основі шафи для посуду - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 5.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 5.3 | Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 5.4 | Шафа обладнана внизу – одними дверима з ламінованої деревинно-стружкової плити, 1 регульованою полицею всередині; | відповідність |  |
| 5.5 | Шафа обладнана вверху одними дверима з ламінованої деревинно-стружкової плити, кожне відділення - 2 регульованими полицями всередині. | відповідність |  |
| 5.6 | Верхні та нижні двері обладнані замками. | відповідність |  |
| 5.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х450х1920. | відповідність |  |
| 10.6 | Шафа для лабораторного посуду – 1шт. | наявність |  |
| 6.1 | В основі шафи для посуду - щитова конструкція із високоякісної вологостійкої ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм світло-сірого кольору. | відповідність |  |
| 6.2 | Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. | відповідність |  |
| 6.3 | Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). | відповідність |  |
| 6.4 | Шафа обладнана внизу – 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової плити, 1 регульованою полицею всередині; | відповідність |  |
| 6.5 | Шафа обладнана 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової плити, кожне відділення - 2 регульованими полицями всередині. | відповідність |  |
| 6.6 | Верхні та нижні двері обладнані замками. | відповідність |  |
| 6.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х450х1920. | відповідність |  |
| 10.7 | Стіл лабораторний пересувний – 1 шт. | наявність |  |
| 7.1 | Стіл повністю виготовлений з нержавіючої сталі. | відповідність |  |
| 7.2 | В основі столу - зварений каркас, виготовлений зі нержавіючих труб (перетином 25х25х1,5 мм) і листових деталей. | відповідність |  |
| 7.3 | Стіл комплектується 2-ма полками. | відповідність |  |
| 7.4 | Стіл комплектується одним висувним ящиком (направляючі повного висування), розміщеним під верхньою полицею. | відповідність |  |
| 7.5 | Стіл комплектується 2-ма ручками з боків для зручності переміщення. | відповідність |  |
| 7.6 | Верхня полиця має профільний край з гнутим бортиком, без зварних швів. | відповідність |  |
| 7.7 | Нижня полиця має огороджуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від випадкового падіння. | відповідність |  |
| 7.8 | Стіл розташований на прогумованих роликових опорах, передні з фіксацією руху. | відповідність |  |
| 7.9 | Нижня полиця знаходиться на висоті 270 мм, верхня - на висоті 800 мм. | відповідність |  |
| 7.10 | Габарити (ДхГхВ), мм: 720x430x800 (880). | відповідність |  |

11. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
протягом 30 робочих днів з моменту укладення договору

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не передбачено

13. Очікувана вартість предмету закупівлі: 1 031 360,00 грн. (один мільйон тридцять одна тисяча триста шістдесят гривень, 00 коп.)

14. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: Розрахунок очікуваної вартості здійснено шляхом аналізу ринку, а також інформацію в електронному каталозі «Prozorro Market», що оприлюднений в системі закупівель «Prozorro», з врахуванням рекомендацій  основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

15. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  30.09.2023р. до 00.00 год.

16. Умови оплати: Оплата після поставки товару. Оплата Замовником товару здійснюється через орган Державної казначейської служби України в межах наявного фінансового ресурсу. Оплата товару здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати підписання видаткової накладної на поточний розрахунковий рахунок Постачальника.

17. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозиції: не вимагається.

18. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 5 156,80 грн. (п’ять тисяч сто п’ятдесят шість грн. 80 коп.) - 0,5% очікуваної вартості закупівлі.

19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

20. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: мова тендерної пропозиції – українська.

Провідний фахівець з публічних закупівель

Кіровоградського НДЕКЦ МВС    			     Наталія ІГУМЕНЦОВА