ОГОЛОШЕННЯ

по проведення процедури відкритих торгів

(у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України

№ 1178 від 12.10.2022 р., зі змінами)

# на закупівлю «Послуги з електромонтажних робіт»

1. Найменування Замовника: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

2.  Категорія Замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25575003

3. Місцезнаходження Замовника: 25030, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58

4. Реєстраційний рахунок Замовника: UA-2023-10-03-007190-a

5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): уповноважена особа – провідний фахівець з публічних закупівель Кіровоградського НДЕКЦ МВС ІГУМЕНЦОВА Наталія Василівна, +380996663499, levanata@ukr.net.

6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): МВС України

7. Джерело фінансування закупівлі: кошти  Державного бюджету України

8. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: zakupki.prom.ua

9. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: kirovograd@dndekc.mvs.gov.ua

10. Інформація про предмет закупівлі:

10.1 Вид предмета закупівлі: послуга

10.2. Назва предмета закупівлі: «Послуги з електромонтажних робіт»

10.3. Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

10.4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик:

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,22 |  |
| 2 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм | 100шт | 0,22 |  |
| 3 | При пробиванні в бетонних стелях борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2 | 100м | 0,6 |  |
| 4 | Пробивання ніші в конструкціях з бетону | м3 | 0,105 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання кабельних ліній |  |  |  |
| 5 | Гофра, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 7,22 |  |
| 6 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах | 100 м | 0,6 |  |
| 7 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 3,27 |  |
| 8 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 3,05 |  |
| 9 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 0,6 |  |
| 10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м | 0,9 |  |
|  | Роздiл 3. Встановлення обладнання |  |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,37 |  |
| 12 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,71 |  |
| 13 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 шт | 0,1 |  |
| 14 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,16 |  |
| 15 | (Демонтаж) Світильник для ламп розжарювання у підвісних стелях [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 шт | 0,08 |  |
| 16 | Світильник у підвісних стелях [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 шт | 0,14 |  |
| 17 | Світильники на кронштейнах по стінах і стелях [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 шт | 0,1 |  |
| 18 | Монтаж шафи обліку з підключенням | пристрій | 1 |  |
| 19 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 20 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 21 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 22 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 23 | Закладення сухе кінцеве для кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4 | шт | 130 |  |
| 24 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,65 |  |
|  | Роздiл 4. Матеріали |  |  |  |
| 25 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 750 |  |
| 26 | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм | м | 50 |  |
| 27 | Тримач з фіксатором 25мм | 100шт | 1 |  |
| 28 | Тримач з фіксатором 20мм | 100шт | 2 |  |
| 29 | Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,305 |  |
| 30 | Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,327 |  |
| 31 | Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 5х4 мм2 | 1000м | 0,06 |  |
| 32 | Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 5х10 мм2 | 1000м | 0,09 |  |
| 33 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл | шт | 16 |  |
| 34 | Розетка 2-на | шт | 81 |  |
| 35 | Коробка розподільча з клемником | шт | 26 |  |
| 36 | Коробка установочна | шт | 60 |  |
| 37 | Світильники ЛЄД 600х600 в підвісну стелю | шт | 12 |  |
| 38 | Світильники бактерицидні | шт | 10 |  |
| 39 | Шафа розподільна на 36 модулів | шт | 1 |  |
| 40 | Шафа освітлення на 48 модулів | шт | 1 |  |
| 41 | Диференційні автомати 16А | шт | 10 |  |
| 42 | Вимикач автоматичний 1Р 10А | шт | 10 |  |
| 43 | Вимикач автоматичний 3р 200А | шт | 1 |  |
| 44 | Лічильник NIK 2300 | шт | 1 |  |
| 45 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 600 |  |

11. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
до 17 листопада 2023 року

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не передбачено

13. Очікувана вартість предмету закупівлі: 368 200,00 грн. (триста шістдесят вісім тисячі двісті гривень, 00 коп.)

14. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: Розрахунок очікуваної вартості здійснено шляхом аналізу ринку, а також інформацію в електронному каталозі «Prozorro Market», що оприлюднений в системі закупівель «Prozorro», з врахуванням рекомендацій  основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

15. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  11.10.2023р. до 00.00 год.

16. Умови оплати: Замовник оплачує за фактично надані послуги протягом 7 банківських днів з моменту підписання Сторонами акту наданих послуг (виконаних робіт) або акту приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт). Оплата здійснюються за бюджетні кошти в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником відповідної суми на рахунок Виконавця. Моментом оплати є дата списання коштів з відповідного рахунку Замовника. При відсутності на реєстраційному рахунку Замовника коштів, виділених на оплату відповідного бюджетного зобов’язання, оплата здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Замовника. Затримка платежів у такому разі не може розцінюватись як несплата і не може бути підставою для нарахування штрафних санкцій та притягнення Замовника до відповідальності відповідно до законодавства України.

17. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: мова тендерної пропозиції – українська.

18. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозиції: не вимагається.

19. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 1 841,00 грн. (одна тисяча вісімсот сорок одна грн. 00 коп.) - 0,5% очікуваної вартості закупівлі.

20. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Провідний фахівець з публічних закупівель

Кіровоградського НДЕКЦ МВС    			     Наталія ІГУМЕНЦОВА