КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про технічні та якісні характеристики закупівлі,

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:

«КАРТРИДЖ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

SmartPak® DQ3// SmartPak® DQ3 Purification Pack

та ФІНІШНИЙ ФІЛЬТР Millipak® 20, Express,

нестерильний, 1/уп.// Millipak® Express 20 Filter, non-sterile, 1/box»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: найменування замовника: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

місцезнаходження замовника: 25030, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,                   вул. Вокзальна, буд. 58

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25575003

категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «КАРТРИДЖ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ SmartPak® DQ3// SmartPak® DQ3 Purification Pack та ФІНІШНИЙ ФІЛЬТР Millipak® 20, Express, нестерильний, 1/уп.// Millipak® Express 20 Filter, non-sterile, 1/box», згідно з кодом ДК 021:2015- 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2025-07-14-005183-a

Обсяг закупівлі: 2 штуки

Очікувана вартість: 90 380,00 грн. з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом отримання від потенційних постачальників комерційних пропозицій, з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» із змінами).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням очікуваної вартості предмету закупівлі, за рахунок коштів державного бюджету. Станом на 11.07.2025 року прийнято рішення провести закупівлю за предметом «КАРТРИДЖ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ SmartPak® DQ3// SmartPak® DQ3 Purification Pack та ФІНІШНИЙ ФІЛЬТР Millipak® 20, Express, нестерильний, 1/уп.// Millipak® Express 20 Filter, non-sterile, 1/box» за кодом ДК 021:2015- 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації, із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги з особливостями», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Опис та характеристики товару Замовника | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТРИДЖ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ SmartPak® DQ3// SmartPak® DQ3 Purification Pack | Комплект для очищення SmartPak ® DQ3 містить комбінацію очищувальних засобів для отримання надчистої води з водопровідної води. Перший картридж поєднує в собі засоби попередньої обробки (активоване вугілля та глибинний фільтр) та мембрану зворотного осмосу (RO). Другий картридж містить іонообмінні смоли. Цей комплект включає ексклюзивну іонообмінну смолу змішаного шару Jetpore ® надчистого класу для отримання чистої та надчистої води безпосередньо з водопровідної води. Для використання з системами очищення води Direct-Q ®3 (1 упаковка). Компоненти: - Попередня обробка (активоване вугілля та глибинний фільтр) - Картридж зворотного осмосу - Синтетичне активоване вугілля - Іонообмінні смоли Virgin Джерело води: вода з-під крана Рівень якості: MQ300 Застосування: • Універсальний картридж для очищення води • Виробляє чисту та надчисту воду безпосередньо з-під крана • Для використання з системами Direct-Q ® 3 Швидкість потоку: >0,5 л/хв | шт. | 1 |
| 2 | ФІНІШНИЙ ФІЛЬТР Millipak® 20, Express, нестерильний, 1/уп.// Millipak® Express 20 Filter, non-sterile, 1/box | Гідрофільний мембранний фільтр Millipak ® 0,22 мкм виробляє воду без твердих частинок та бактерій у точці розливу (POD) систем очищення води. Фільтр розроблений з асиметричним мембранним фільтром з PES (поліефірсульфону) 0,22 мкм, герметично закріпленим на корпусі з SAN (стирол-акрилонітрилу) для мінімізації виділення органічних та неорганічних речовин, що екстрагуються. Фільтр можна легко встановити та замінити. Рівень якості: MQ300 Застосування: • Мембранний фільтр 0,22 мкм для очищеної води без твердих частинок та бактерій • Легко встановлюється та замінюється • Використовується з системами Direct-Q® , Synergy® , Milli-Q® Academic /Biocel/Element/Synthesis/Gradient Біологічна інформація: змочуваність: гідрофільний; медіа: дюрапор®​ Фізико-хімічна інформація: розмір пор 0,22 мкм Інформація про матеріали: фільтр: поліефірсульфон, корпус: стирол-акрилонітрил (SAN) Заява про використання: затримка організмів: Мікроорганізми. Механізм дії: Фільтрація. Застосування: Загальний лабораторний аналіз. Призначення: Очищення води. Інструкція із застосування: Цей виріб забезпечує фільтрацію води через мембрани стерилізуючого класу 0,22 мкм. Зверніться до розділу посібника користувача системного обладнання «Використання системи» (доступний на USB-накопичувачі в коробці системи). Заява про зберігання: Зберігати в сухому місці. | шт. | 1 |

Якість товару: Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що вживався чи експлуатувався).

Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати документації, яка встановлює вимоги до його якості, та загальним вимогам, які пред’являються до товару цього типу.

Термін придатності на поставлений товар: становить не менше 75 (сімдесят п’ять) відсотків від загального терміну придатності зазначеного на упаковці на момент передачі товару Замовнику та є не меншим встановленого виробником товару терміну.

Місце та умови поставки: вул. Габдрахманова, 1А, м. Кропивницький. Поставка товару здійснюється однією партією за рахунок Постачальника.

Умови поставки:

Товар повинен бути упакований Учасником, відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не порушена оригінальна упаковка.

Доставка товару, здійснюються за рахунок Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставити товар в асортименті та кількості зазначеній в технічній характеристиці.

Обов’язково умовою поставки товару має бути передбачена послуга по безпосередній установці/заміні придбаного товару в існуючу систему очищення води.

На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Кількість товару: 2 шт.

Строк поставки товару: до 31.08.2025.

Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозиції: не вимагається.

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 451,90 грн.  - 0,5% очікуваної вартості закупівлі.

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: мова тендерної пропозиції – українська.

Провідний фахівець з публічних закупівель

Кіровоградського НДЕКЦ МВС    				    Наталія ІГУМЕНЦОВА